# 强制性国家标准项目建议书

| 中文名称 | 大型压力蒸汽灭菌器技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Technical requirements of large steam sterilizers |  |  |  |  |
| 制定/修订 | 制定 修订 |  | 被修订标准号 | GB 8599-2008 |  |
| 采用国际标准 | 无 ISO IEC ITU ISO/IEC ISO确认的标准 |  | 采用程度 | 等同 修改 非等效 |  |
| 采标号 | 无 |  | 采标名称 | 无 |  |
| 标准类别 | 人身健康 生命财产安全 国家安全 生态环境安全 社会经济管理基本要求 |  |  |  |  |
| ICS | 11.080.10 |  |  |  |  |
| 上报单位 | 全国消毒技术与设备标准化技术委员会 |  |  |  |  |
| 技术归口单位 （或技术委员会） | 全国消毒技术与设备标准化技术委员会 |  |  |  |  |
| 主管部门 | 国家药品监督管理局 |  |  |  |  |
| 起草单位 | 山东新华医疗器械股份有限公司、广东省医疗器械质量监督检验所、江阴滨江医疗设备有限公司、倍力曼医疗设备(上海)有限公司 |  |  |  |  |
| 项目周期 | 12个月 18个月 24个月 |  |  |  |  |
| 是否采用快速程序 | 是  否 | 快速程序代码 |  |  | B1 B2 B3 B4 C3 |
| 经费预算说明 | 项目的总体预算为24万元，其中起草费3万元，差旅费3万元，验证费10万元，审查费1万元，会议费6万元，专家咨询费1万元。经费来源为国拨自筹。 |  |  |  |  |
| 目的、意义 | 大型蒸汽灭菌器主要用于医疗器械、药品等与人民群众健康相关产品的灭菌，数量庞大，使用范围广，风险巨大。本标准的修订是根据目前大型压力蒸汽灭菌器的发展现状，进一步规范此类产品的设计、生产、销售，也为市场监管提供了重要的技术支持，减少医疗机构中因灭菌设备原因造成的感染问题，从而有利保证人民群众的基本健康安全要求，减少与国外产品的技术差距。同时也应与GB 18278.1—2015医疗器械湿热灭菌过程开发、确认和常规控制的要求相协调。 |  |  |  |  |
| 范围和主要技术内容 | 本标准适用于可以装载一个或者多个灭菌单元、容积大于60L的大型压力蒸汽灭菌器。该灭菌器主要用于医疗器械的灭菌，本标准规定大型蒸汽灭菌器的术语和定义、产品基本性能要求、安全要求及对应的试验方法。 |  |  |  |  |
| 国内外情况简要说明 | 欧盟有大型蒸汽灭菌器产品标准EN 285：2015，美国有大型蒸汽灭菌器产品标准AAMI ST8:2013,因此可以参考欧盟最新标准情况，修订本标准，相关要求与现行先进标准中的技术要求相比较，既符合中国的国情，又能与国际先进水平对标。 |  |  |  |  |
| 有关法律法规和强制性标准的关系 | 大型蒸汽灭菌器已有的需遵从强制性标准、法规包括： GB4793.1、GB4793.4、消毒技术规范、WS310-2016、医疗器械注册管理办法、卫生安全评价管理制度、消毒管理办法、特种设备安全监察条例、固定式压力容器安全技术监察规程等。 本标准项目与上述标准或法规无冲突，无矛盾，协调一致。 |  |  |  |  |
| 标准涉及的产品清单 | 标准中适用的灭菌器是新版《医疗器械分类目录》中11 -01-03（医疗器械消毒灭菌器械-湿热消毒灭菌设备-压力蒸汽灭菌器）规定的产品，相关注册产品清单如下： 大型压力蒸汽灭菌器；大型蒸汽灭菌器；大型脉动真空灭菌器；大型立式蒸汽灭菌器；大型卧式蒸汽灭菌器。 |  |  |  |  |
| 是否有国家级科研项目支撑 | 是  否 | 科研项目编号及名称 |  |  |  |
| 是否涉及专利 | 是  否 | 专利号及名称 |  |  |  |
| 是否由行标或地标转化 | 是  否 | 行地标标准号及名称 |  |  |  |
| 备注 | 技术委员会对项目名称、适用范围、标准性质、第一起草单位等内容投票表决情况如下：技术委员会委员总数51人，赞成票数49票，弃权票数2票。 |  |  |  |  |

填写说明：

1．非必填项说明

1）采用国际标准为“无”时，“采用程度”、“采标号”、“采标名称”无需填写；

2）不采用快速程序，“快速程序代码”无需填写；

3）无国家级科研项目支撑时,“科研项目编号及名称”无需填写；

4）不涉及专利时，“专利号及名称”无需填写；

5）不由行地标转化时，“行地标标准号及名称”无需填写。

2．其它项均为必填。其中修订标准项目和采用国际标准项目完成周期（从下达计划到完成报批）不超过18个月，其它标准项目完成周期不超过24个月。经费预算应包括经费总额、国拨经费、自筹经费的情况，并需说明当国家补助经费达不到预算要求时，能否确保项目按时完成。NQI等科技专项支持项目原则上不再安排国家标准补助经费。

3．ICS代号可从委网站公布的“ICS分类号”文件中获得，下载地址为：http://www.sac.gov.cn/bsdt/xz/201011/P020130408501048214251.pdf。

4．备注中军民通用标准项目应在“备注”栏中标注“军民通用”。NQI等国家重大科技项目支撑项目应在“备注”栏中标注“NQI+课题名称”或其他科技项目名称。