医疗器械主文档登记要求

一、项目名称：医疗器械主文档登记申请

（一）申请表

1.检查申请表的完整性；

2.确认提供的《医疗器械主文档登记申请表》的电子信息的一致性；

3.主文档的内容可以涉及医疗器械原材料（体外诊断试剂除外）等。医疗器械原材料主文档可以包括原材料组成成分描述、性能研究资料、生物学评价资料/毒理学风险分析资料等。

4.确认登记事项中文名称、原文名称（如有）及规格（如适用）；

5.质量标准系指本项登记申请所涉及标准的来源或执行依据。来源于国内标准、行业标准、中华人民共和国药典、药品标准的，需写明版次；来源于境外药典的，需注明药典名称及版次；其他是指非以上来源的，应该写明具体来源，如自行研究等情况；

6.主文档所有者、代理机构信息地址等，需与企业营业执照等相关证明性文件一致；

7.填表需使用中文简体字，必要的原文除外。

8.进口主文档所有者信息建议使用中文和原文填写，原文无法识别的情况下，可选用英文填写；

9.申请表另附附件的，附件需加盖公章，附在申请表后，并在医疗器械主文档登记平台中上传附件内容；

10.申请表内各项文字陈述需简明、准确、不得涂改；

11.选择性项目中，除明确规定为单选外，可以选择多项或者全部不选择。

12.签名处须主文档所有者或代理机构相关负责人亲笔签名。

13.申请表各页边缘需骑缝加盖主文档所有者或者代理机构的公章。

（二）证明性文件

1.境内主文档所有者提供：企业营业执照复印件、统一社会信用代码复印件等，需经过签章。

2.进口主文档所有者提供：

（1）进口主文档所有者企业资格证明文件，需经过公证。

（2）进口主文档所有者在中国境内指定代理机构的委托书（需经过公证）、代理机构承诺书及营业执照副本复印件或者机构登记证明复印件。

（3）代理机构委托书的内容需包括：办理医疗器械主文档登记申请；承担与国家药品监督管理部门、进口主文档所有者的沟通联络；向进口主文档所有者如实、准确传达相关的法规和技术要求；对主文档内容进行更新。

（4） 代理机构的承诺书由代理机构相关负责人签章，其内容需与委托书中委托的事宜一致；

（5）代理机构营业执照或机构登记证明由证书所属企业签章。

3.证明性文件需满足以下要求：

（1）加盖证书所属企业公章；

（2）其中所含信息应与申请表中相应内容保持一致；

（3）在有效期内。

4.主文档所有者提交资料真实性的自我保证声明，声明所提交登记资料的真实性并对其负责。真实性声明需由主文档所有者和代理机构分别出具。进口主文档所有者提供的真实性声明需经过公证。

（三）技术性资料

确认技术资料是否与登记范围一致，适用的部分应符合《医疗器械注册申请电子提交技术指南》要求。

（四）其他资料

在申请表中填写了拟登记内容在已经上市医疗器械中有应用史的，提交境内医疗器械注册证相关信息或境外上市证明文件等。如存在多项应用史，需以列表方式展示信息，一般需涵盖医疗器械生产企业名称、医疗器械产品名称、适用范围、上市批准日期、批准号、上市国家或地区。

二、项目名称：医疗器械主文档更新登记申请

除依据条款一相关要求核对《医疗器械主文档更新登记申请表》内容外，主文档所有者或其代理机构如提供变化对比表也需进行形式审查。

三、注意事项：

1.各项文件除证明性文件外均需以中文形式提供。如证明性文件为外文形式，还需提供中文翻译件。根据外文资料翻译的其他申报资料，需同时提供原文文件；

2.境内主文档登记资料如无特殊说明的，需由主文档所有者签章。“签章”是指：主文档所有者盖章，或者其法定代表人、负责人签名加企业盖章。所盖章需是主文档所有者公章，不是注册专用章；

3.进口主文档登记资料如无特殊说明，原文资料需由主文档所有者签章，中文文本由代理机构签章。原文资料“签章”是指：主文档所有者的法定代表人、负责人签名，或者签名加组织机构盖章。中文资料“签章”是指：代理机构盖章，或者其法定代表人、负责人签名加组织机构盖章；

4.主文档登记资料需有资料目录，包括整个申报资料的1级和2级标题，并以表格形式说明每项的卷和页码。

四、其他

行政受理部门在收到资料后5个工作日内，对拟登记资料进行形式审查。资料符合要求的，提供登记回执，国家药品监督管理局视情况对登记信息进行公示。